## BANCO DE DADOS
| PLANO DE CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA | [14 empty] | REG 10 Revisão 01 Data: 26/10/21
TIPO | MARCA | MODELO | NÚMERO DE SÉRIE | PATRIMÔNIO | TAG | ESTADO DO PADRÃO | CALIBRAÇÃO RBC | PERTENCE AO ESCOPO | ESTADO DA CALIBRAÇÃO | NÚMERO DE CERTIFICADO | DATA DA ULTIMA CALIBRAÇÃO | VENCIMENTO DA CALIBRAÇÃO | ÓRGÃO CALIBRADOR | PERIODICIDADE | ÚLTIMA PREVENTIVA | COMPARAÇÃO INTERMEDIARIA
Alicate Amperímetro | FLUKE | 302+ | 15970716 | 000369 | AM02 | FORA DE USO |  |  | VENCIDA | NÃO LOCALIZADO |  |  |  | 36
Alicate Amperímetro | FLUKE | 302+ | 25940173WS | 000121 | AM01 | FORA DE USO | SIM | NÃO | VENCIDA | T90JGC14 | 2014-09-22 | 2017-09-19 | MEC-Q TRESCAL | 36
Altímetro | NÃO POSSUI | 8 IN 1 | NÃO POSSUI | 000010 | AL01 | ATIVO | SIM | NÃO | EM DIA | E12061/20 | 2020-09-25 | 2023-09-30 | Elus Instrumentação | 36
Analisador de Bomba de Infusão | FLUKE | IDA4 PLUS | 13829 | 000430 | NÃO POSSUI | ATIVO | SIM | NÃO | VENCIDA | E13180A/18 E13180B/18 | 2018-07-20 | 2021-07-20 | Elus Instrumentação
Analisador de Bomba de Infusão | BIOTEK | IDA2 PLUS | 7385 | 000006 | ABI01 | ATIVO | SIM | NÃO | EM DIA | E32061A/20 E32061B/20 E32061C/20 | 2020-09-28 | 2023-09-30 | Elus Instrumentação | 36
Analisador de desfibrilador | R&D MEDIQ | AD100 | 08490052 | 000032 | AND01 | ATIVO | NÃO | NÃO | EM DIA | E1110s/2020 E1110/2020 | 2020-09-23 | 2023-09-30 | PUC-RS | 36
Analisador de desfibrilador | NEVADA | IMPULSE 3000 | 3348 | 000155 | AND02 | LOCADO | NÃO | NÃO | VENCIDA | NÃO LOCALIZADO |  |  | Surgical Tecnologia | 36
Analisador de desfibrilador | NÉOS | JAU 130 | 20140326011 | 000183 | AND03 | ATIVO | SIM | NÃO | VENCIDA | 2021007829 | 2021-11-29 | 2021-11-29 | Surgical Tecnologia | 36
Analisador de desfibrilador | FLUKE | IMPULSE 7000DP | 3471286 | 000438 | AND05 | FORA DE USO |  |  | VENCIDA | NÃO LOCALIZADO |  |  |  | 36
Analisador de desfibrilador | NÉOS | JAU 130 | 20160801002 | NÃO POSSUI | NÃO POSSUI | ATIVO | NÃO | NÃO | EM DIA | 2021007432 | 2021-11-03 | 2022-11-03 | Surgical Tecnologia
Analisador de desfibrilador | NÉOS | JAU 130 | 20181004001 | 000158 | AND04 | ATIVO | NÃO | NÃO | EM DIA | 2020005275 | 2020-08-11 | 2022-08-11 | Surgical Tecnologia | 36 | 2021-12-17
Analisador de Marca Passo | SEAMED | 3100 | 50611 | 000153 | AMP02 | FORA DE USO |  |  | VENCIDA | NÃO LOCALIZADO |  |  |  | 36
Analisador de Marca Passo | SEAMED | 3100 | 31709 | 000059 | AMP01 | FORA DE USO |  |  | VENCIDA | NÃO LOCALIZADO |  |  |  | 36
Analisador de Pressão | PRESYS | PC-507-3-5-C-6-M-4-C | 1380318 | 000199 | CDP01 C1 | ATIVO | SIM | SIM | EM DIA | CDP0118/05/20 | 2021-05-18 | 2024-05-18 | Medição | 36 | 2021-12-17 | 2022-05-01
Analisador de Pressão | PRESYS | PC-507-3-5-C-6-M-4-C | 1380318 | 000199 | CDP01 C2 | ATIVO | SIM | SIM | EM DIA | CDP01/A18/05/21 | 2021-05-18 | 2024-05-18 | Medição | 36 | 2021-12-17 | 2022-05-01
Analisador de Pressão | PRESYS | PC-507-3-5-C-6-M-4-C | 1380318 | 000199 | CDP01 C3 | ATIVO | SIM | SIM | EM DIA | R0955.03.20 | 2020-03-09 | 2023-03-09 | Presys | 36 | 2021-12-17 | 2022-03-01
Analisador de Pressão | PRESYS | PC-507-3-5-C-6-M-4-C | 6010613 | 000471 | CDP02 ELETRICA | EM MANUTENÇÃO | SIM | SIM | VENCIDA | R2495.06.13 | 2013-06-19 | 2016-03-19 | Presys | 36 |  | n/a
Analisador de Pressão | PRESYS | PC-507-3-5-C-6-M-4-C | 6010613 | 000471 | CDP02 C2 | EM MANUTENÇÃO | SIM | SIM | VENCIDA | R2496.06.13 | 2013-06-19 | 2016-03-19 | Presys | 36 |  | n/a
Analisador de Pressão | DFX |  | NÃO POSSUI | 000192 | MA03 | ATIVO | SIM | SIM | EM DIA | EZ0881/20 | 2020-05-14 | 2023-05-31 | Elus Instrumentação | 36 | 2021-12-17 | 2022-05-01
Analisador de Pressão | FAMABRAS |  | 361271 | 000167 | MA07 | FORA DE USO | SIM | SIM | VENCIDA | 36127127/04/17 | 2017-04-27 | 2020-04-27 | Medição | 36 | 2021-12-20 | n/a
Analisador de Pressão | NÉOS | PC2 | 201209100045 | 000308 | MA01 | FORA DE USO | NÃO |  | VENCIDA | NÃO LOCALIZADO |  |  |  | 36 |  | n/a
Analisador de Pressão | PRONK | SC 5 SIM CUBE | 4925 | 000114 | ANP01 | FORA DE USO | NÃO | NÃO | VENCIDA | NÃO LOCALIZADO |  | 2021-11-12 | Medição | 36 |  | n/a
Analisador de Pressão | FLUKE | BP PUMP 2 | 1740034 | 000159 | ANP02 | ATIVO | SIM | SIM | EM DIA | 69HW2C21 | 2021-11-12 | 2024-11-30 | Medição | 36 | 2021-12-17 | 2022-11-01
Analisador de Pressão | BC BIOMEDICAL | NIBP 1020 | 72571161R | 000013 | SIP01 | ATIVO | SIM | SIM | VENCIDA | SIP0114/01/21 | 2021-01-14 | 2022-01-14 | Medição | 36 | 2021-12-17 | n/a
Analisador de Pressão | FLUKE | PROSIM 4 | 3459036 | 000437 | NÃO POSSUI | ATIVO | NÃO | NÃO | EM DIA | 2021004663 | 2021-07-14 | 2022-07-14 | Surgical Tecnologia | 36 | 2021-12-17 | n/a
Analisador de Segurança Elétrica | BC BIOMEDICAL | SA-2010S | 73382057J | 000092 | ANS01 | FORA DE USO |  |  | VENCIDA | CALIBRAR |  |  |  | 36
Analisador de Segurança Elétrica | NÉOS | SEG100 | 20121227022S | 000080 | ANS02 | ATIVO | SIM | SIM | EM DIA | CH63DA21 | 2021-04-28 | 2024-04-28 | MEC-Q TRESCAL | 36
Analisador de Segurança Elétrica | NÉOS | SEG100 | 20180327007 | 000143 | ANS03 | ATIVO | SIM | SIM | VENCIDA | QRA7L521 | 2021-01-26 | 2021-01-26 | MEC-Q TRESCAL | 36
Analisador de Segurança Elétrica | NÉOS | SEG100 | 20140719004 | 000119 | ANS05 |  |  |  | EM DIA |  |  | 2024-01-31 | MEC-Q TRESCAL | 36
Analisador de Segurança Elétrica | FLUKE | 180 | 9002015 | 000473 | ANS06 | FORA DE USO |  |  | VENCIDA | NÃO LOCALIZADO |  |  |  | 36
Analisador de Ventilação Mecânica | TSI | 4078 | 40780604005 | 000109/000480 | ANV10 | FORA DE USO |  |  | VENCIDA |  |  | 2021-05-28 | Surgical Tecnologia | 36 | 2021-12-20 | n/a
Analisador de Ventilação Mecânica | TSI | 4078 | 40781427004 | 000108/000189 | ANV01 | ATIVO | NÃO | NÃO | EM DIA | 2022000075 | 2022-01-04 | 2023-01-04 | Surgical Tecnologia | 36 | 2021-12-20 | n/a
Analisador de Ventilação Mecânica | TSI | 4088D | 40881513004 | 000464 | ANV03 | ATIVO |  |  | VENCIDA | CALIBRAR |  |  | Elus Instrumentação | 36 | 2021-12-20 | n/a
Analisador de Ventilação Mecânica | TSI | 4088D | 40881549003 | 000164 | ANV02 | ATIVO | SIM | SIM | EM DIA | E10881A/20 | 2020-05-13 | 2023-05-31 | Elus Instrumentação | 36 | 2021-12-20 | 2022-05-01
Analisador de Ventilação Mecânica | TSI | 4088D | 40881549003 | 000164 | ANV02 | ATIVO | SIM | SIM | EM DIA | E10881B/20 | 2020-05-13 | 2023-05-31 | Elus Instrumentação | 36 | 2021-12-20 | 2022-05-01
Analisador de Ventilação Mecânica | TSI | 4088D | 40881549003 | 000164 | ANV02 | ATIVO | NÃO | NÃO | EM DIA | E10881C/20 | 2020-05-14 | 2023-05-31 | Elus Instrumentação | 36 | 2021-12-20 | 2022-05-01
Analisador de Ventilação Mecânica | TSI | 4088D | 40881549003 | 000164 | ANV02 | ATIVO | SIM | NÃO | EM DIA | X20312/20 | 2020-05-14 | 2023-05-31 | X-CAL | 36 | 2021-12-20 | 2022-05-01
Analisador de Ventilação Mecânica | TSI | 4088D | 40881549003 | 000164 | ANV02 | ATIVO | SIM | NÃO | EM DIA | X10312/20 | 2020-05-14 | 2023-05-31 | X-CAL | 36 | 2021-12-20 | 2022-05-01
Analisador de Ventilação Mecânica | FLUKE | VT MOBILE | 3494024 | 000444 | AVN05 | ATIVO | SIM | SIM | EM DIA | E42558A-21 | 2021-09-27 | 2024-09-27 | Elus Instrumentação | 36 |  | 2022-09-01
Analisador de Ventilação Mecânica | FLUKE | VT MOBILE | 3494024 | 000444 | AVN05 | ATIVO | SIM | SIM | EM DIA | E42558B-21 | 2021-09-28 | 2024-09-28 | Elus Instrumentação | 36 |  | 2022-09-01
Analisador de Ventilação Mecânica | FLUKE | VT MOBILE | 3494024 | 000444 | AVN05 | ATIVO | NÃO | NÃO | EM DIA | E42558C-21 | 2021-09-28 | 2024-09-28 | Elus Instrumentação | 36 |  | 2022-09-01
Analisador de Ventilação Mecânica | FLUKE | VT MOBILE | 3494024 | 000444 | AVN05 | ATIVO | NÃO | NÃO | EM DIA | E42558D-21 | 2021-09-28 | 2024-09-28 | Elus Instrumentação | 36 |  | 2022-09-01
Analisador de Ventilação Mecânica | FLUKE | VT MOBILE | 3494024 | 000444 | AVN05 | ATIVO | NÃO | NÃO | EM DIA | E42558E-21 | 2021-09-29 | 2024-09-29 | Elus Instrumentação | 36 |  | 2022-09-01
Analisador de Ventilação Mecânica | FLUKE | VT MOBILE | 3494024 | 000444 | AVN05 | ATIVO | NÃO | NÃO | EM DIA | E42558F-21 | 2021-09-28 | 2024-09-28 | Elus Instrumentação | 36
Analisador de Ventilação Mecânica | LUFT | LUFT | 319201608009 | 000169 | ANV04 | LOCADO |  |  | VENCIDA | NÃO LOCALIZADO |  |  |  | 36 |  | n/a
Analisador Eletrocirúrgico | BIOTEK | RF303 | 163287 | 000423 | 0 | FORA DE USO |  |  | VENCIDA | NÃO LOCALIZADO |  |  |  | 36
Analisador Eletrocirúrgico | FLUKE | 454A | 2488 | 000148 | ANE01 | EM MANUTENÇÃO | SIM | NÃO | VENCIDA | E0206/2019 | 2019-02-26 | 2022-02-26 | Labelo PUC-RS | 36
Balança Analítica | BEL | M254AI | BR1200451 | 000091 | BA01 | ATIVO | SIM | NÃO | EM DIA | BA/0129/01/20 | 2020-01-29 | 2023-01-29 | Medição | 36
Calibrador de Nível Sonoro | INSTRUTEMP | HCD90 | 1910 | 000191 | DE01 | ATIVO | SIM | NÃO | VENCIDA | EM CALIBRAÇÃO |  | 2022-02-22 | Labelo PUC-RS | 36
Cronômetro | CASIO | HS 3 - DIGITAL | 901Q01R | 000142 | CR04 | ATIVO | SIM | SIM | EM DIA | SAU29E21 | 2021-11-16 | 2024-11-16 | MEC-Q TRESCAL | 36
Cronômetro | INCOTERM | RS013 | NÃO POSSUI | 000149 | CR02 | ATIVO | SIM | SIM | EM DIA | 9W556B21 | 2021-11-16 | 2024-11-16 | MEC-Q TRESCAL | 36
Cronômetro | CASIO | HS80TW | NÃO POSSUI | 000456 | CR05 | ATIVO | SIM | SIM | EM DIA | 0M9N9721 | 2021-08-17 | 2024-08-31 | MEC-Q TRESCAL | 36
Cronômetro | INCOTERM | RS013 | NÃO POSSUI | 000150 | CR03 | ATIVO | SIM | SIM | EM DIA | 78KT7I21 | 2021-11-16 | 2024-11-16 | MEC-Q TRESCAL | 36
Cronômetro | HERWEG |  | NÃO POSSUI | 000122 | CR01 | ATIVO | SIM | SIM | EM DIA | 550A1621 | 2021-06-01 | 2024-06-30 | MEC-Q TRESCAL | 36
Fluxometro Digital | TSI | 4040 E | 40401131012 | 000083 | 0 |  |  |  | VENCIDA |  |  |  |  | 36
Forno de Bloco Metálico | ECIL | bt | BT13421020 | 000484 | FOC01 | ATIVO | SIM | NÃO | EM DIA | 7659/20 | 2020-10-13 | 2023-10-13 | Ecil | 36
Gerador de Energia | ZOLL | PD1400 | D98I15355 | 000107 | GE01 | ATIVO | NÃO | NÃO | EM DIA | e05125/2019 | 2019-05-09 | 2022-05-09 | Labelo PUC-RS | 36
Gerador de Função | INSTRUTHERM | CL-323 | 15040129 | 000262 | GF03 | FORA DE USO |  |  | VENCIDA |  |  |  |  | 36
Luxímetro | INSTRUTEMP | DT-3809 | 190607665 | 000187 | 0 | ATIVO | SIM | NÃO | EM DIA | L0122S/2020 | 2020-10-14 | 2023-10-14 | Labelo PUC-RS | 36
Manovacuômetro | INSTRUTHERM | MVR80 | H213999 | 000026 | MA05 | ATIVO | SIM | SIM | EM DIA | E22061/20 | 2020-09-25 | 2023-09-30 | Elus Instrumentação | 36 | 2021-12-17 | 2022-09-01
Manovacuômetro | DIRIFLUX | -760 A 760 mmHg | 785042018 | 000162 | MA02 | ATIVO | SIM | SIM | EM DIA | 332E1Y21 | 2021-11-16 | 2024-11-30 | MEC-Q TRESCAL | 36 | 2021-12-17 | 2022-11-01
Manovacuômetro | BC BIOMEDICAL | DPM-2350 | 73215110NN1395F | 000024 | MA04 | ATIVO | SIM | SIM | EM DIA | 314638380024/03/20 | 2020-03-24 | 2023-03-24 | Medição | 36 |  | n/a
Medidor de Resistência | MASTECH | MS5203 | 11100039351 | 000089 | MRE01 | FORA DE USO |  |  | VENCIDA |  |  |  |  | 36
Monitor de Gases | DRAGER | VAMOS | ARYK0057 | 000401 | AG02 |  |  |  | VENCIDA |  |  |  | Surgical Tecnologia | 36
Hipot tester | ENTRAN | HP5500M | 00498 | 000125 | NÃO POSSUI | ATIVO | NÃO | NÃO | VENCIDA | CALIBRAR
Gound bond tester | ENTRAN | GBT2600M | 466 | 000126 | NÃO POSSUI | ATIVO | NÃO | NÃO | VENCIDA | CALIBRAR
Monitor de Gases | DRAGER | VAMOS | ARYH0028 | 000168 | AG01 |  |  |  | VENCIDA |  |  | 2021-02-01 | Surgical Tecnologia | 36
Multímetro | FLUKE | 289/DIGITAL | 16920009 | 000072 | MU02 | ATIVO | SIM | SIM | EM DIA | 8VSIQN21 | 2021-04-28 | 2024-04-28 | MEC-Q TRESCAL | 36
Multímetro | NATIONAL INSTRUMENTS | USB-4065 | EB296F | 000050 | MU01 | ATIVO | SIM | SIM | EM DIA | JN458K21 | 2021-01-21 | 2024-01-21 | MEC-Q TRESCAL | 36
Osciloscópio | AGILENT | DSO1072B | CN54121536 | 000111 | OC02 | ATIVO | SIM | SIM | EM DIA | M005587/2021-RBC | 2021-02-22 | 2024-02-22 | CALIBRATEC | 36
Osciloscópio | NATIONAL INSTRUMENTS | USB-5133 | EB4D6F | 000053 | OC01 | ATIVO | SIM | SIM | EM DIA | E11863A/21 E11863B/21 | 2021-07-29 | 2024-07-29 | Elus Instrumentação | 36
Paquímetro | MITUTOYO |  | BB025610 | 000042 | PST 004 | FORA DE USO |  |  | VENCIDA | NÃO LOCALIZADO |  |  |  | 36
Paquímetro | NÃO POSSUI | STAINLESS HARDENED | NÃO POSSUI | 000043 | PQ001 | ATIVO | SIM | NÃO | EM DIA | PQ-00129/12/20 | 2020-12-29 | 2023-12-31 | Medição | 36
Peso Padrão | METTLER | 200g E2 | ME216506 | 000034 | PP013 | ATIVO | SIM | NÃO | EM DIA | M-68810/22 | 2022-01-26 | 2024-01-26 | KNWAAGEN | 24
Peso Padrão | QUANTO BRASIL | 500mg F2 | 1520 | 000442 | PP014 | ATIVO | SIM | NÃO | A VENCER | MA 175_03_20 | 2020-03-13 | 2022-03-13 | Padrão Balanças | 24
Peso Padrão | QUANTO BRASIL | 1g F2 | 1520 | 000462 | PP015 | ATIVO | SIM | NÃO | A VENCER | MA 175_03_20 | 2020-03-13 | 2022-03-13 | Padrão Balanças | 24
Peso Padrão | QUANTO BRASIL | 50g F2 | 1520 | 000450 | PP019 | ATIVO | SIM | NÃO | A VENCER | MA 175_03_20 | 2020-03-13 | 2022-03-13 | Padrão Balanças | 24
Peso Padrão | QUANTO BRASIL | 100g F2 | 1520 | 000451 | PP016 | ATIVO | SIM | NÃO | A VENCER | MA 175_03_20 | 2020-03-13 | 2022-03-13 | Padrão Balanças | 24
Peso Padrão | QUANTO BRASIL | 200g F2 | 1520 | 000452 | PP017 | ATIVO | SIM | NÃO | A VENCER | MA 175_03_20 | 2020-03-13 | 2022-03-13 | Padrão Balanças | 24
Peso Padrão | QUANTO BRASIL | 500g F2 | 1520 | 000453 | PP018 | ATIVO | SIM | NÃO | A VENCER | MA 175_03_20 | 2020-03-13 | 2022-03-13 | Padrão Balanças | 24
Peso Padrão | QUANTO BRASIL | 1kg F2 | 1520 | 000454 | PP020 | ATIVO | SIM | NÃO | A VENCER | MA 175_03_20 | 2020-03-13 | 2022-03-13 | Padrão Balanças | 24
Peso Padrão | QUANTO BRASIL | 2kg M1 | 34921 | 000475 | PP021 | ATIVO | SIM | NÃO | EM DIA | MA 049_04_21 | 2021-04-15 | 2023-04-15 | Padrão Balanças | 24
Peso Padrão | QUANTO BRASIL | 2kg M1 | 34921 | 000405 | PP022 | ATIVO | SIM | NÃO | EM DIA | MA 049_04_21 | 2021-04-15 | 2023-04-15 | Padrão Balanças | 24
Peso Padrão | QUANTO BRASIL | 2g M1 | 34921 | 000428 | PP023 | ATIVO | SIM | NÃO | EM DIA | MA 049_04_21 | 2021-04-15 | 2023-04-15 | Padrão Balanças | 24
Peso Padrão | QUANTO BRASIL | 20g M1 | 34921 | 000461 | PP024 | ATIVO | SIM | NÃO | EM DIA | CER28974/21 | 2021-06-02 | 2023-06-02 | ENGECAL | 24
Peso Padrão | NÃO POSSUI | 20kg M1 | NÃO POSSUI | 000483 | PP001 | ATIVO | SIM | NÃO | EM DIA | CER64486/21 | 2021-12-14 | 2023-12-14 | ENGECAL | 24
Peso Padrão | NÃO POSSUI | 5kg M1 | NÃO POSSUI | 000478/000486 | PP002 | ATIVO | SIM | NÃO | EM DIA | CER49621/20 | 2020-11-13 | 2022-11-13 | ENGECAL | 24
Peso Padrão | NÃO POSSUI | 20kg M1 | NÃO POSSUI | 000295 | PP003 | ATIVO | SIM | NÃO | EM DIA | CER49622/20 | 2020-11-13 | 2022-11-13 | ENGECAL | 24
Peso Padrão | NÃO POSSUI | 10kg M1 | NÃO POSSUI | 000476 | PP004 | ATIVO | SIM | NÃO | EM DIA | CER49623/20 | 2020-11-13 | 2022-11-13 | ENGECAL | 24
Peso Padrão | NÃO POSSUI | 20kg M1 | NÃO POSSUI | 000293 | PP005 | ATIVO | SIM | NÃO | EM DIA | CER64486/21 | 2021-12-14 | 2023-12-14 | ENGECAL | 24
Peso Padrão | NÃO POSSUI | 20kg M1 | NÃO POSSUI | 000256 | PP006 | ATIVO | SIM | NÃO | EM DIA | CER64486/21 | 2021-12-14 | 2023-12-14 | ENGECAL | 24
Peso Padrão | NÃO POSSUI | 20kg M1 | NÃO POSSUI | 000291 | PP007 | ATIVO | SIM | NÃO | EM DIA | CER64486/21 | 2021-12-14 | 2023-12-14 | ENGECAL | 24
Peso Padrão | NÃO POSSUI | 20kg M1 | NÃO POSSUI | 000294 | PP008 | ATIVO | SIM | NÃO | EM DIA | CER64486/21 | 2021-12-14 | 2023-12-14 | ENGECAL | 24
Peso Padrão | NÃO POSSUI | 20kg M1 | NÃO POSSUI | 000292 | PP009 | ATIVO | SIM | NÃO | EM DIA | CER64486/21 | 2021-12-14 | 2023-12-14 | ENGECAL | 24
Peso Padrão | NÃO POSSUI | 20kg M1 | NÃO POSSUI | 000290 | PP010 | ATIVO | SIM | NÃO | EM DIA | CER49625/20 | 2020-11-13 | 2022-11-13 | ENGECAL | 24
Peso Padrão | NÃO POSSUI | 20kg M1 | NÃO POSSUI | 000258 | PP011 | ATIVO | SIM | NÃO | EM DIA | CER49626/20 | 2020-11-13 | 2022-11-13 | ENGECAL | 24
Peso Padrão | NÃO POSSUI | 10kg M1 | NÃO POSSUI | 000477 | PP012 | ATIVO | SIM | NÃO | EM DIA | CER49627/20 | 2020-11-13 | 2022-11-13 | ENGECAL | 24
Peso Padrão | METTLER | 2g M1 | NÃO POSSUI | 000467 | PP013 | ATIVO | SIM | NÃO | EM DIA | CER20188/21 | 2021-04-13 | 2023-04-13 | ENGECAL | 24
Peso Padrão | METTLER | 5g M1 | NÃO POSSUI | 000468 | PP013 | ATIVO | SIM | NÃO | EM DIA | CER20188/21 | 2021-04-13 | 2023-04-13 | ENGECAL | 24
Peso Padrão | METTLER | 10g M1 | NÃO POSSUI | 000469 | PP013 | ATIVO | SIM | NÃO | EM DIA | CER20188/21 | 2021-04-13 | 2023-04-13 | ENGECAL | 24
Peso Padrão | METTLER | 20g M1 | NÃO POSSUI | 000470 | PP013 | ATIVO | SIM | NÃO | EM DIA | CER20188/21 | 2021-04-13 | 2023-04-13 | ENGECAL | 24
Pirômetro Infravermelho | FLUKE | 59 | 25800272 | 000172 | PII01 | ATIVO | SIM | NÃO | EM DIA | LV03662-04756-21 | 2021-02-10 | 2024-02-10 | VISOMES | 36
Pressure gauge | CPG3028 |  | 4042017 | 000181 | MA06 | FORA DE USO |  |  | VENCIDA | NÃO LOCALIZADO |  |  |  | 36
Proveta Padrão | RONI ALZI |  | NÃO POSSUI | 0 | PV-002 | FORA DE USO |  |  | VENCIDA | NÃO LOCALIZADO |  |  |  | 36
Proveta Padrão | RONI ALZI |  | NÃO POSSUI | 0 | PV-003 | FORA DE USO |  |  | VENCIDA | NÃO LOCALIZADO |  |  |  | 36
Proveta Padrão | NALGON | 100ml | NÃO POSSUI | 000073 | PR-08 | ATIVO | SIM | NÃO | EM DIA | PR-0813/12/19 | 2019-12-13 | 2022-12-13 | Medição | 36
Proveta Padrão | J PROLAB | 50ml | NÃO POSSUI | 000063 | PR-09 | ATIVO | SIM | NÃO | EM DIA | PR-0913/12/19 | 2019-12-13 | 2022-12-13 | Medição | 36
Proveta Padrão | J PROLAB | 250ml | 30847C000002 | 000175 | PR-06 | ATIVO | SIM | NÃO | EM DIA | CER57959/20 | 2020-12-21 | 2023-12-21 | ENGECAL | 36
Proveta Padrão | J PROLAB | 50ml | 30869C000003 | 000174 | PR-04 | ATIVO | SIM | NÃO | EM DIA | CER57960/20 | 2020-12-21 | 2023-12-21 | ENGECAL | 36
Proveta Padrão | NALGON | 2000ml | NÃO POSSUI | 000177 | PR-01 | ATIVO | SIM | NÃO | EM DIA | CER57956/20 | 2020-12-21 | 2023-12-21 | ENGECAL | 36
Proveta Padrão | J PROLAB | 500ml | 30848C000005 | 000173 | PR-03 | ATIVO | SIM | NÃO | EM DIA | CER57958/20 | 2020-12-21 | 2023-12-21 | ENGECAL | 36
Proveta Padrão | GLOBAL GLASS | 50ml | 0514 | 000176 | PR-05 | ATIVO | SIM | NÃO | EM DIA | CER57961/20 | 2020-12-21 | 2023-12-21 | ENGECAL | 36
Proveta Padrão | STARRET |  | NÃO POSSUI | 000120 | TR02 | FORA DE USO |  |  | VENCIDA | NÃO LOCALIZADO |  |  |  | 36
Proveta Padrão | J PROLAB |  | 30870C000003 | 0 | PR-07 | FORA DE USO |  |  | VENCIDA | NÃO LOCALIZADO |  |  |  | 36
Proveta Padrão | J PROLAB | 1000 ml | NÃO POSSUI | 000178 | PR-02 | ATIVO | SIM | NÃO | EM DIA | CER57957/20 | 2020-12-21 | 2023-12-21 | ENGECAL | 36
Radiômetro | INSTRUTHERM | MRUR 202 | Q563680 | 000071 | RA02 | FORA DE USO |  |  | VENCIDA | I05174/14 | 2014-12-19 | 2017-12-19 | Elus Instrumentação | 36
Radiômetro | FANEM | 3620 | HAK29719 | 000185 | RA01 | ATIVO | SIM | NÃO | EM DIA | DHT12403/21 | 2021-11-17 | 2024-11-17 | DATAMED | 36
Seringa Graduada | HANS RUDOLPHO | 5530 | 553-35510 | 000435 | SER02 | ATIVO | SIM | NÃO | EM DIA | E12558/21 | 2021-09-27 | 2024-09-27 | Elus Instrumentação | 36
Seringa Graduada | N'SPIRE | 3 LITROS | 2008SY482 | 000028 | SER01 | FORA DE USO |  |  | VENCIDA | NÃO LOCALIZADO |  | 2021-01-01 | Elus Instrumentação | 36
Simulador de Débito Cardiaco | PRONK | SLIM SL 8 | 2088 | 000118 | SIM01 | ATIVO |  |  | VENCIDA | EM CALIBRAÇÃO |  | 2022-01-15 | Surgical Tecnologia | 36
Simulador de ECG | R&D MEDIQ | HS-20 | 7220025 | 000040 | PST008 | ATIVO | SIM | NÃO | VENCIDA | EM CALIBRAÇÃO |  | 2022-02-28 | PUC-RS | 36
Simulador de EEG | NETECH | MINISIM | 30318 | 000094 | SEE01 | ATIVO | SIM | NÃO | EM DIA | E22558/21 | 2021-09-28 | 2024-09-28 | Surgical Tecnologia | 36
Simulador de Oximetria | NÉOS | SOP100 | 20190307012 | 000184 | SIO02 |  |  |  | EM DIA |  |  | 2023-05-31 | Elus Instrumentação | 36
Simulador de Oximetria | CONTEC | MS100 | 19070100023 | 000188 | 0 |  |  |  | VENCIDA |  |  | 2021-04-01 | Surgical Tecnologia | 36
Simulador de Oximetria | FLUKE | SPOT LIGHT | 3459036 | 000426 | SIO04 | ATIVO | SIM | NÃO | EM DIA | E32558/21 | 2021-09-28 | 2024-09-28 | Elus Instrumentação | 36
Simulador de Oximetria | PRONK | OXISIM | OX882 | 000160 | SIO03 |  |  |  | VENCIDA |  |  | 2020-04-30 | Microprecs | 36
Simulador de paciente | NÉOS | SMP100 | 20161013001 | 000161 | NÃO POSSUI | ATIVO | NÃO | NÃO | VENCIDA | 2021000111 | 2021-01-08 | 2022-01-08 | Surgical Tecnologia
Tacômetro | MINIPA | MDT2238B | 1807115 | 000479 | TA02 | ATIVO | NÃO | NÃO | EM DIA | 2020007639 | 2020-11-25 | 2022-11-25 | Surgical Tecnologia | 36
Tacômetro | MINIPA | MDT2244B | ID2200000362M | 000123 | TA01 | ATIVO | SIM | NÃO | EM DIA | H33VSV21 | 2021-11-16 | 2024-11-22 | MEC-Q TRESCAL | 36
Termohigrômetro | INSTRUTEMP | ITHT2210 | 11146731 | 000170 | THE07 | FORA DE USO |  |  | VENCIDA |  |  |  |  | 36
Termohigrômetro | INSTRUTEMP | ITHT2210 | 11146705 | 000171 | THE08 | ATIVO | SIM | NÃO | EM DIA | ZQD50T21 | 2021-11-18 | 2024-11-18 | MEC-Q TRESCAL | 36
Termohigrômetro | INSTRUTEMP | ITHT2210 | 11146670 | 000180 | THE01 | FORA DE USO |  |  | VENCIDA |  |  | 2021-11-01 | MEC-Q TRESCAL | 36
Termohigrômetro | MINIPA | MT-242A | 859744 | 000139 | THE03 | ATIVO | SIM | NÃO | EM DIA | 41MD6721 | 2021-11-17 | 2024-11-17 | MEC-Q TRESCAL | 36
Termohigrômetro | MINIPA | MT-242A | 859752 | 000147 | THE02 | ATIVO | SIM | NÃO | EM DIA | G4DF3621 | 2021-11-17 | 2024-11-17 | MEC-Q TRESCAL | 36
Termohigrômetro | MINIPA | MT-242A | 859735 | 000146 | THE04 | ATIVO | SIM | NÃO | EM DIA | D4N67J21 | 2021-11-17 | 2024-11-17 | MEC-Q TRESCAL | 36
Termohigrômetro | INCOTERM | TTH100 | 2013102725 | 000179 | THE05 | FORA DE USO |  |  | VENCIDA | NÃO LOCALIZADO |  | 2019-06-20 | Medição | 36
Termômetro | FULL GAUGE | PENTA III | 3974901101152 | 000066 | TE05 | ATIVO | SIM | NÃO | EM DIA | LV03662-04755-21 | 2021-02-10 | 2024-02-10 | Visomes | 36
Termômetro | FULL GAUGE | PENTA III | 6503501431828 | 000152 | TE01 | ATIVO | SIM | NÃO | VENCIDA | CALIBRANDO | 2022-02-12 | 2022-02-12 | Visomes | 36
Termômetro | INSTRUTHERM | THR-080 | 16091601161229 | 000144 | TE02 | ATIVO | SIM | NÃO | VENCIDA | CALIBRANDO | 2019-02-12 | 2022-02-19 | Visomes | 36
Termômetro | INSTRUTHERM | THR-080 | 12090400902475 | 000027 | TE04 | FORA DE USO |  |  | VENCIDA |  |  | 2021-10-25 | Visomes | 36
Termômetro | FULL GAUGE | PENTA III | 6503500961828 | 000157 | TE06 | ATIVO | NÃO | NÃO | EM DIA | 2021008478 | 2021-12-23 | 2022-12-23 | Surgical Tecnologia | 12
Termômetro | FULL GAUGE | PENTA III | 7503003862048 | 000426 | TE07 | ATIVO | NÃO | NÃO | VENCIDA | 2021000653 | 2021-02-02 | 2022-02-02 | Surgical Tecnologia | 12
Termômetro | FULL GAUGE | PENTA III | 3597601841044 | 000023 | TE03 | FORA DE USO |  |  | VENCIDA | NÃO LOCALIZADO |  |  |  | 36
Formulas:
ESTADO DA CALIBRAÇÃO = IF(TODAY()>[VENCIMENTO DA CALIBRAÇÃO],"VENCIDA",IF(TODAY()>([VENCIMENTO DA CALIBRAÇÃO]-30),"A VENCER","EM DIA"))